马鞍山市人民医院门诊安装健康码自动识别系统项目招标要求

一、情况说明：为了减少一线防疫人员的工作量，方便就医人员快速通行，需要在门诊安装健康码自动识别系统。

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分。

2、项目控制金额： 125000元(5台）。

3、项目控制年限：一年。

（ 二）服务要求

1、具备相关设备及信息识别系统的销售资质，中标后提供样品至总务科。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点。

4、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

- （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少1年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话1小时内到达现场,24小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

6、付款方式：安装并验收合格后支付货款的90%，剩余货款在一年后支付完毕。

- 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后3日内供货。

附 1：安康码核验系统基本配置参数清单

| 类型 | 规格 |  | 规格描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规格 | 操作系统 |  | Android7.1以上 |  |
|  | 显示屏 |  | 尺寸：7英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：1024*600 |  |
|  | 设备电源 |  | DC12V/2A(不带电源,适配器供电) |  |
|  | 设备功率 |  | 12W |  |
|  | 相对湿度 |  | 0%至90%（在不凝结水滴状态下） |  |
|  | 工作温度 |  | -20℃～60℃ |  |
|  | 防水等级 |  | IP55 |  |
|  | 使用环境 |  | 室内、室外 |  |
|  | 尺寸 |  | 121mm(宽)*225mm(厚)*25mm(高) |  |
| 硬件配置 |  | 识别方式 |  | 人脸 |
|  |  |  |  | 居民身份证（需外购模块） |
|  |  |  |  | Mifare卡（需外购模块） |
|  |  | 人脸识别参数 |  | 人证比对时间400ms/人 |
|  |  |  |  | 人脸验证准确率》99% |
|  |  |  |  | 面部识别距离0.3m～2.0m |
|  |  |  |  | 本地人脸容量30000张 |
|  |  | 接口 |  | RS-232*1 |
|  |  |  |  | 100mbps网卡*1 |
|  |  |  |  | 韦根接口*1（读写） |
|  |  |  |  | USB2.0 |
|  |  |  |  | 继电器 |
|  |  |  |  | 电源接口*1 |
|  |  | 摄像头 |  | 200万像素1080p |
|  |  | 红外摄像头 |  | 200万像素1080p |
|  |  | 红外补光灯 |  | 支持 |
|  |  | 扬声器 |  | 单扬声器，功率1.5w |
| 通讯 |  | 4G LTE |  | 4G 全网通 |
|  |  | Wi-Fi |  | 2.4G802.11b/g/n |
|  |  | 蓝牙 |  | Bluetooth4.0 |
| 体温检测 |  | 温度播报范围 |  | 35-42℃ |
|  |  | 测量精度 |  | ±0.5℃ |
|  |  | 测量距离 |  | ＜0.5℃ |
|  |  | 体温过高报警阀值 |  | 37.3℃ |
| 电源线 |  | DC接口 |  | 12V 2A |
| USB线 |  | USB接口 |  | USB2.0TYPE A 插座 |
| 网口线 |  | 网口 |  | 100Mbps |
| 因产品体积过大，可附带照片参考。 |  |  |  |  |