便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 产品名称：

全数字彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

满足肌骨超声及可视化针刀诊断与治疗

- 系统技术规格及概述：

3.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

3.2≥15.6英寸高分辨率(1920*1080)彩色液晶显示器，开合倾斜角度: ≥180°，

≥10.1英寸高灵敏触摸式操作屏

3.3双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池.

3.4主机内置≥2个探头接口，整机重量≤5kg

3.5彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.6频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）

3.7连续波多普勒成像

3.8实时多同步（B+C+D）

3.9扩展成像

3.10智能频谱增强技术

3.11一键优化

- 注释、体位图及测量/分析/报告

  - 注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成≥300个用户自定义词组，支持词组移动和编辑，支持触摸键盘

  - 常规测量软件包

4.2.1 二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等

4.2.2 多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等

4.2.3 M型测量：距离、时间、斜率、心率等

4.2.4 自动频谱测量：阻力指数：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等

  - 全科测量软件包：血管，神经，肌骨等。

- 电影回放和图像后处理

  - 所有模式都可以，支持手动、自动回放电影

  - 支持图像后处理

6.数据存储和管理

6.1  所有模式下可用

6.2  ≥120G 内置 SSD硬盘

6.3  可导出PDF格式的病人报告

6.4  支持≥30000张无损压缩静态图片存储

7.连通性要求

7.1  配备≥1个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口

7.2  视频输出：HDMI、S-video

7.3  支持网络连接、WIFI连接

7.4  支持DICOM 3.0

8.系统技术参数及要求

8.1二维灰阶（B）

8.1.1  特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视

8.1.2  TGC分段调节≥8段，通过触摸屏实现操作（提供证明图片）

8.1.3  二维灰阶：≥256

8.1.4  扫描角度：≥150°

8.1.5  最大探测深度：≥42 CM

8.1.6  频率：宽频变频技术，基波≥5组变 频谐波≥5组。

8.1.7  频率范围：1.0-17.0HMz（依赖不同探头）

8.1.8  增益0-260dB

8.1.9  动态范围≥300dB （提供证明图片）

8.2彩色多普勒（Color）

8.2.1  血流速度：高速、中速、低速一键调节

8.2.2  双实时：B、B+C

8.2.3  扫描角度偏转：±30度 (线阵探头)

8.2.4  彩色增益：≥100dB  步长1dB

8.3脉冲多普勒（PW）

8.3.1  显示方式：1:2  1:1  2:1上下分屏

8.3.2  实时三同步：B+C+PW

8.3.3  增益：0-100dB 步长1dB

8.3.4  HPRF：自动激活

8.3.5  取样容积: 0.5-40mm 分级可调

8.3.6  偏转角度:±20度 (线阵探头)

8.3.7  频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向

8.4连续多普勒（CW）

8.4.1  血流速度：高速/中速/低速一键调节

8.4.2  PRF: ≥100 kHz

8.4.3  增益: 0-100dB 步长1

8.4.4  显示方式: 1:2, 1:1, 2:1(up: down上下分屏),全屏

8.5 M模

8.5.1  扫描速度: 1-12s

8.5.2  灰阶图谱: ≥11档

8.5.3  显示方式: 1:2,1:1,2:1(上下分屏) 1:1(left: right左右分屏)全屏

9.探头规格

9.1  标准配置探头两支：凸阵、线阵各一支

9.2  探头频率：频率带宽1.0-17.0 MHz（依赖不同探头）

9.3  穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。

9.4  凸阵探头：超宽频五变频，频率范围2.0-5.0MHz

9.5  线阵探头：超宽频五变频，频率范围5.0-12.0MHz