第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 彩超室6诊室法国声科彩超（主机：AIXPLORER超声主机、探头：SE12-3/SC6-1/SL10-2/SL15-4、序列号：WJ40FN17）全保修2年。

预算  29.6万元，质保期2年。

维修内容：

1、全保服务包含彩超整机、显示器和所有探头的日常故障维修和配件的更换，更换的配件必须原装全新的（可追溯），不限定维修更换次数。

2、需要更换原装全新SL15-4探头（可追溯）、原装全新电源模块（可追溯）、升级SC6-1探头至XC6-1原装全新单晶体探头（可追溯）。

2、维修后，使用图像确认达到临床使用标准（如果维修后图像没有达到行业使用标准，且扩大了故障范围，要承担科室由此产生的所有经济损失）。

3、质保期二年。

4、每年免费提供二次机器保养、巡检。

5、按科室要求，每年提供一次免费临床培训。

二、服务要求：

1、投标人须具有声科原厂培训证书的工程师(原件必查）。

1、投标人需要具有自己探头维修中心，保证1小时电话响应，12小时到达现场维修（如有必要，需要去现场考察）。

2、投标人需具有自己公司的24小时400报修电话，保证24小时维修服务。

3、彩超室彩超室6诊室法国声科彩超（主机：AIXPLORER超声主机、探头：SE12-3/SC6-1/SL10-2/SL15-4、序列号：WJ40FN17）更换原装全新SL15-4探头（可追溯）、原装全新电源模块（可追溯）、升级SC6-1探头至XC6-1原装全新单晶体探头（可追溯），使机器图像品质达到行业使用需求。

4、根据科室需要法国声科彩超软件升级到最新版本。

5、本项目采用最低价中标，不接受分包。

6、服务期限：24月。

第二节 商务要求

1、通知中标后，48小时内更换原装全新SL15-4探头（可追溯）、原装全新电源模块（可追溯），保证法国声科彩超尽快恢复正常，3个月内升级SC6-1探头至XC6-1原装全新单晶体探头（可追溯）。如中标后，中标公司不能履行合同承诺，院方有权取消中标结果。

2、签订合同后，合同执行的第二个月支付合同款的90%、合同结束日支付剩余的10%。

3、更换备件必须是声科原装全新配件，不允许用返修配件，如有违规立即终止合同，并停止与违规公司的任何合作。