马鞍山市人民医院本部地下水供水管网设计施工一体化项目

资质要求：供应商须具备市政工程总承包三级（含三级）以上资质及市政给水工程设计丙级（含丙级）以上资质，接受联合体。

一、主要内容：须根据管线探测图，将我院本部东侧花店处总水表开始至泵房、1号住院楼、2号住院楼、门诊楼（预留管道井及阀门）、急诊楼、设备楼处的给水管更换，管道材质要求为球墨铸铁管，管径与原管径相同，各建筑水管进水口处加装水表。施工单位须根据原探测图及接驳点示意图进行现场勘查后进行深化设计并施工，接受监理监督并在竣工后提供完整的竣工资料。

二、预算：29.8万元

三、工期：20天

四、付款方式：合同签订后，乙方提供完整的施工图之后，甲方支付合同价款的40%，竣工验收后支付至合同价款的97%，质保期满后支付尾款。

五、质保期：2年

六、履约保证金：该项目履约保证金收取4000元，竣工验收合格后退还。

- 七、其他资料（详见附件）

- 附件1：本部地下供水管网探测图及接驳点示意图

附件2：人民医院探测成果图2024.4.30