人民医院东院药库、冷库、办公区域制冷设备

供货与安装项目

一、概况

人民医院东院药库、冷库、办公区域制冷设备供货与安装项目，其中采购安装6台5匹吸顶机、另2台7匹精密空调移机并安装到医院指定地点（医院自备）。

二、预算： 预算费用：8.58万元。

质保等级：新装质保期不低于6年。移机空调质保1年（相关数据及具体技术参数，参见附件1预算价格表）

三、投标人资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有企业法人营业执照；

3、具有税务登记证、组织机构代码证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）；

4、法定代表人及被委托人身份证复印件；

5、法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；

6、营业执照具有空调安装、维修内容 。

7、安装人员有空调安装或维修证件。

四、技术要求：

1、阴凉库温度不高于20度，常温库温度10度-30度。

2、此次更换包括拆除和安装，经招标人允许，投标人可为踏堪目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏堪现场的责任和风险及费用。

3、乙方所提供材料必须是正规厂家生产的产品，质量达到国家标准，不得在施工过程中偷工减料，否则一切后果由乙方负责。

4、乙方负责本项目所有作业及管理人员的安全，如未按操作规定发生意外，一切后果由乙方负责。

5、甲方派人现场监督，如有毁坏财物照价赔偿。乙方应积极配合办理现场验收，签字生效。

6、合同签定后一周内进场施工，施工期为三周。本项目服务场地条件较为复杂，所有施工时间必须服从甲方安排。

五、费用支付方式：

汇款。项目安装完毕，验收合格后支付合同总价的90%，质保期满一年（以中标年限为准）无质量及售后服务问题支付合同总价的10%。

六、服务期限：

本次采购预算为工程的预算费用，最终价格以此次成交价格标准执行。